海老名市物件設置等許可申請書の手続き

海老名市まちづくり部下水道課

１．申請手続きの順序

２．施工写真要領

３．申請書様式

４．公共汚水桝標準構造図

申請手続きの順序について

1.海老名市物件設置等許可申請書提出（２部）

添　付　書　類

１）案内図：地図等に申請箇所を赤で記入。

２）平面図：宅地内の公共汚水桝の位置、境界からの距離が確認できるもの。

３）構造図：標準構造図参照。

４）縦断図：管渠施工の場合添付。

５）現況写真：設置、撤去する桝及び取付管の位置が確認できるもの。

６）土地使用承諾書：私道取付の場合添付。

７）公図写し：私道取付の場合添付。

８）意見書の交付願い：県道取付の場合添付。

２．物件設置等許可書の交付

１）許可になりましたら連絡しますので、受領願います。

２）許可条件を遵守し、現場工事担当に周知徹底して下さい。

３）申請内容に変更が生じた場合は速やかに協議して下さい。

４）県道取付の場合、許可書と同時に意見書を交付しますので県道占用掘削申請の際、意見書を添付

して下さい。

５）県道占用掘削許可が取れましたら、許可書の写しを提出して下さい。

３．工事施工写真の提出

１）工事が完了したら速やかに施工写真を提出し、写真検査、現場検査を受けて下さい。検査により

手直しを指摘された場合は速やかに指摘内容を処理し、再検査を受けて下さい。

２）県道取付の場合は、道路占用承継許可申請書に必要事項を記入し提出して下さい。

４．公共下水道施設移管申請書の提出（１部）

添　付　書　類

１）案内図

２）竣工図：設置した桝の深さ、取付管の長さ等の実測値を記入して下さい。

※開発指導要綱の協議物件はこの申請用紙ではなく「開発行為等公共施設等管理移管書」により

移管の手続きをして下さい。

３）県道取付の場合は道路占用承継許可書の提出。

施　工　写　真　撮　影　要　領

| 工 種 項 目 | 撮 影 内 容 | 撮 影 箇 所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １．一 般 現況写真 着 手 前 | 公共汚水桝及び取付管等の 設置又は撤去する位置 | 箇所ごと |  |
| ２．管渠工事（開削） 土 工 掘 削 | 掘削状況（幅、深さ） | スパン中央部１箇所 |  |
|  | 埋め戻し | 埋め戻し状況 埋め戻しの材質別 厚さ別の転圧状況 | スパン中央部１箇所 |  |
| ３．マンホール設置 土 工 | 管渠工事参照 |  |  |
| 基 礎 工 |  | 設置状況基礎の幅、厚さ | 箇所ごと |  |
| 設 置 工 |  | 副管、側塊類据付状況 | 設置個所ごと |  |
| ４．汚水桝及び取付管工 土 工 | 管渠工事参照 |  |  |
| 基 礎 工 |  | 設置状況 基礎の幅、厚さ | 箇所ごと |  |
| 桝設置及び 取付管敷設工 |  | 側塊類据付状況 インバート状況 汚水桝深さ 取付管敷設状況 | 箇所ごと |  |

物 件 設 置 等 許 可 申 請 書（記入例）

|  | 〇〇年〇〇月〇〇日 海老名市長 殿 申 請 者 住 所 海老名市勝瀬 ○○ 番地 氏 名 海老名 太郎 海老名市下水道条例３７条第１項に基づき物件設置許可について次のとおり申請いたします。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 申 請 区 分 | ■ 新 設 □ 変 更 |  |
|  | 設 置 場 所 | 海老名市○○○ ○丁目□□番□□号 |  |
|  | 施設の名称及び 構造 | 新設 人孔 ○号Coφ○○○ｍｍ H=○．○ｍ □基 汚水管 塩ビVUφ○○○ｍｍ Ｌ=○．○ｍ 汚水ます 塩ビVUφ２００ｍｍ H=○．○ｍ □基 取付管 塩ビVUφ１５０ｍｍ Ｌ=○．○ｍ 副管 塩ビVUφ○○○ｍｍ H=○．○ｍ 撤去 人孔 ○号Coφ○○○ｍｍ H=○．○ｍ □基 汚水管 塩ビVUφ○○○ｍｍ Ｌ=○．○ｍ 汚水ます Coφ５００ｍｍ H=○．○ｍ □基 取付管 塩ビVUφ１５０ｍｍ Ｌ=○．○ｍ |  |
|  | 工 事 期 間 | 年 月 日 から ○○年 ○○月 ○○日 まで |  |
|  | 施 工 業 者 |  |  |
|  | 添 付 書 類 | ■ 案内図 ■ 平面図 ■ 構造図 ■ 縦断図 |  |
|  |  | ■ 現状写真 ■ 土地使用承諾書 その他（ ） |  |