## 点検表
可搬式消防ポンプ定期点検表
分団長サイン | 点検者サイン |  |  |  | 年 月 日
第 分団
積載器具名称 |  | 個数 | 点検時 | ポ ン プ 点 検 項 目 |  |  | 結果
ポンプカバー |  | 1 |  | 台 車 | 外観の変形
吸 管（８ｍ×５ｍ） |  | 1本 |  |  | 車輪ゴムの亀裂
籐かご・ストレーナ |  | 各1 |  |  | スタンド３本の固定状態
消火栓カギ |  | １本 |  |  | 照明灯の点灯状態
照明・三脚 |  | 各１ |  | 吸 管 | 亀 裂
充電器 |  | 1 |  |  | 破損・変形・異常な摩耗
ホース（65㎜） |  | ５本 |  | ポ ン プ 本 体 | 固定状況（台車とポンプ本体）
管そう・チップ付（65㎜） |  | １本 |  |  | 燃料（ガソリン）
大箱廻し |  | １本 |  |  | エンジンオイル（４サイクルオイル）
とび口（キャップ付） |  | ２本 |  |  | エンジン始動
工具箱 |  | 1 |  |  | 各計器類の作動状態
バッテリーの状況
|  |  |  | 給 水 装 置 | ドレンコック・バルブの作動状態
給水レバーの作動状態
真空漏れの確認
備 考 |  |  |  | 記 号 | 良好・・・レ 異常・・・× 修理・・・△
※点検時、良好以外の項目について記入
調整・・・Ａ 給油・・・Ｂ
毎月１回は真空ポンプ（吸水装置）の作動状況を確認する。
※可能な限り、10分位の放水を行う。
※エンジンは水冷式のため、吸水を行わない運転は２分以内とする。（オーバーヒートセンサーが作動する。）
※エンジンオイル量の確認は使用前に地盤が平らなところで行う。（正確なオイル量を確認するため。）
※点検表は毎月１回提出する。

## 記載例
可搬式消防ポンプ定期点検表
分団長サイン | 点検者サイン |  |  |  | ○○年○○月○○日
名前 | 名前 |  |  |  |  | 第 ○○ 分団
積載器具名称 |  | 個数 | 点検時 | ポ ン プ 点 検 項 目 |  |  | 結果
ポンプカバー |  | 1 | レ | 台 車 | 外観の変形 |  | レ
吸 管（８ｍ×５ｍ） |  | 1本 | レ |  | 車輪ゴムの亀裂 |  | レ
籐かご・ストレーナ |  | 各1 | レ |  | スタンド３本の固定状態 |  | レ
消火栓カギ |  | １本 | レ |  | 照明灯の点灯状態 |  | △
照明・三脚 |  | 各１ | レ | 吸 管 | 亀 裂 |  | レ
充電器 |  | 1 | レ |  | 破損・変形・異常な摩耗 |  | ×
ホース（65㎜） |  | ５本 | レ | ポ ン プ 本 体 | 固定状況（台車とポンプ本体） |  | レ
管そう・チップ付（65㎜） |  | １本 | レ |  | 燃料（ガソリン） |  | レ
大箱廻し |  | １本 | レ |  | エンジンオイル（４サイクルオイル） |  | レ
とび口（キャップ付） |  | ２本 | × |  | エンジン始動 |  | レ
工具箱 |  | 1 | レ |  | 各計器類の作動状態 |  | レ
[5 empty] | バッテリーの状況 |  | レ
|  |  |  | 給 水 装 置 | ドレンコック・バルブの作動状態 |  | レ
[5 empty] | 給水レバーの作動状態 |  | レ
[5 empty] | 真空漏れの確認 |  | レ
備 考 |  |  |  | 記 号 | 良好・・・レ 異常・・・× 修理・・・△
※点検時、良好以外の項目について記入 とび口が一本紛失 照明のコードが断線していた 吸管が潰れている
調整・・・Ａ 給油・・・Ｂ
毎月１回は真空ポンプ（吸水装置）の作動状況を確認する。
※可能な限り、10分位の放水を行う。
※エンジンは水冷式のため、吸水を行わない運転は２分以内とする。（オーバーヒートセンサーが作動する。）
※エンジンオイル量の確認は使用前に地盤が平らなところで行う。（正確なオイル量を確認するため。）
※点検表は毎月１回提出する。