## 単価抜き
様式第3号
庁舎管理内訳書
|  |  | 令和８年度 |  | 令和９年度 |  | 令和10年度 |  | 令和11年度 |  | 合計
|  |  | 7月～3月 |  | 4月～3月 |  | 4月～3月 |  | 4月～6月
庁舎管理費
管理業務 |  | 単価 | 月 | 金額 | 月 | 金額 | 月 | 金額 | 月 | 金額
| 庁舎警備業務 |  | 9 |  | 12 |  | 12 |  | 3
| 設備運転業務 |  | 9 |  | 12 |  | 12 |  | 3
保守点検業務 |  | 単価 | 回数 | 金額 | 回数 | 金額 | 回数 | 金額 | 回数 | 金額
1 | チェア清掃 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2 | 非常用発電機（総合点検） |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
| 非常用発電機（機器点検） |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
3 | 消防設備（火報・消火系統） |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0
4 | 防火設備点検 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
5 | 飲料水水質検査（28項目） |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
| 飲料水水質検査（11項目） |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
6 | 厨房排水水質検査 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1
7 | 製氷機・給湯器保守 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0
8 | 西棟パッケージ等 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1
9 | 非常用蓄電池 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0
10 | 電気時計等 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
11 | 害虫駆除 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1
12 | ＦＣＵ保守 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1
13 | トイレ殺菌装置保守 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 1
14 | 受変電設備保守 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
15 | 蓄熱水槽水質管理 （空調冷温水含む） |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 1
16 | 空気環境測定 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 1
17 | 受水槽・高架水槽清掃 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
18 | 防錆剤 (８缶) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
19 | 改正フロン法点検(年４回) |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 1
20 | 改正フロン法点検(年２回) |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0
21 | 簡易専用水道検査 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
小計
|  |  | 令和８年度 |  | 令和９年度 |  | 令和10年度 |  | 令和11年度 |  | 合計
|  |  | 7月～3月 |  | 4月～3月 |  | 4月～3月 |  | 4月～6月
庁舎清掃費
日常清掃 |  | 単価 | 月 | 金額 | 月 | 金額 | 月 | 金額 | 月 | 金額
| 日常清掃 |  | 9 |  | 12 |  | 12 |  | 3
| 廃棄物分別作業 |  | 9 |  | 12 |  | 12 |  | 3
| 消耗品 |  | 9 |  | 12 |  | 12 |  | 3
定期清掃 |  | 単価 | 回数 | 金額 | 回数 | 金額 | 回数 | 金額 | 回数 | 金額
1 | 床 (弾性床材) |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 1
| (繊維床） |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2 | ガラス清掃・サッシ清掃 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 1
3 | ブラインド清掃 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1
4 | 防火垂れ壁清掃 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
5 | 電灯清掃 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1
6 | 高所除塵清掃 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
7 | 茶器等磨き清掃 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 1
8 | 扉及び間仕切り清掃 ｽｲｯﾁ周り・壁面清掃 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 1
9 | 備品・調度品清掃 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
10 | ベランダ清掃 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
11 | 畳水拭き清掃 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 1
12 | 給排気口清掃 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
13 | マット交換（月2回） |  | 9 |  | 12 |  | 12 |  | 3
14 | 屋上清掃 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1
15 | 排水溝清掃 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 0
16 | 除草 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1
小計
合計